## Slide 1: Meteorológia 3. časť
Meteorologická stanica, mapa
Copyright ©2014 Štancelová

## Slide 2
Meteorologická stanica
Meteorologická mapa a predpoveď počasia

## Slide 3: Meteorologická stanica
je prostriedok na získavanie meteorologických údajov v celosvetovom meradle. Tie slúžia ako podklad na vedecké spracovanie klimatických pomerov na celom svete pre rôzne odbory hospodárskeho života
slúžia na meranie a zaznamenávanie hodnôt meteorologických prvkov, podľa medzinárodne dohodnutých podmienok.
je umiestnená na meteorologickej záhradke

## Slide 4
Druhy:
A/
Synoptické
robia najrozsiahlejšie merania, takmer všetkých prvkov,
nepretržite v hodinových intervaloch
Klimatologické
obsluhujú dobrovoľníci
merajú 3-krát denne
Zrážkomerné
merajú zrážky

## Slide 5
B/ podľa spôsobu obsluhovania
manuálne – všetky údaje sa merajú ručne, údaje
pracovník vkladá do PC a odosiela
automatické - všetky údaje merajú senzory a
automaticky sa ukladajú do PC
C/ podľa umiestnenia
pozemné
letecké
námorné
družicové

## Slide 6: Budovanie meteorologickej stanice
podľa medzinárodných predpisov
na voľnom priestranstve, kde netienia budovy a stromy
trávnatá plocha je ohradená pletivom
Meracie prístroje sú umiestnené priamo na trávnatej ploche alebo v meteorologickej búdke.
Centrom spracovania údajov je Slovenský hydrometeorologický ústav.

## Slide 7: Ukážka meteorologickej stanice

## Slide 8: Meteorologická búdka
Prístroje v met. búdke: zľava zvislo suchý teplomer, vlhký teplomer, vlasový vlhkomer, vodorovne maximálny teplomer, pod ním minimálny teplomer, vpredu vľavo termograf, vpravo hygrograf.
Vnútro meteorologickej búdky

## Slide 9: Meteorologické stanice na Slovensku
Zoznam na zo dňa 11.3.2014 na SHMU
http://www.shmu.sk/sk/?page=1793

## Slide 11: Príklad Automatická stanica Starý Tekov
Je to poloprofesionálna meteorologická stanica
Stanica automaticky zaznamenáva údaje a tieto sa zverejňujú na web-stránke, aktualizujú sa každých 5 min.
Zaujímavé sú MERADLÁ, ktoré ukazujú aktuálne údaje, ale aj údaje za 24 hodín.
Grafy ukazujú graficky priebeh hodnôt počas 24 hodín.

## Slide 12: Meteorologická mapa

## Slide 13
Slovensko je členom Svetovej meteorologickej organizácie. Prostredníctvom Svetovej služby počasia si vymieňajú informácie.
Údaje sa pomocou dohodnutých značiek a kódov zaznamenávajú v meteorologickej mape.
Existujú rôzne druhy od jednoduchých po veľmi zložité. Závisí
to od účelu
použitia.

## Slide 14
Synoptické mapy poskytujú obraz o stave atmosféry v danej chvíli na základe mnohých meraní.
Predpovedné mapy sú určené širokej verejnosti.
Na mapách sa používajú znaky – medzinárodné meteorologické symboly, aby sa zjednodušilo ich čítanie.
Izobary – sú čiary na mapách, ktoré spájajú miesta s rovnakým tlakom. Číslo na izobare znamená tlak.
Oblasť nízkeho tlaku – cyklóna- je znázornená písmenom N
Oblasť vysokého tlaku - anticyklóna – písmenom V

## Slide 15
Studený front;
2. Teplý front;
3. Oklúzny front;
4. Stacionárny front.
Výstupky označujú smer pohybu fronty.
Ukážky niektorých značiek
Symboly na synoptickej mape

## Slide 16
Predpovedná mapa

## Slide 17
Atmosferický front je oblasť, v ktorej sa dotýkajú vzduchové hmoty s rôznymi vlastnosťami, napr. studený a teplý vzduch
Teplý front – pásmo sa posúva na stranu studeného vzduchu
Studený front – na stranu teplého vzduchu
Oklúzny front – teplý a studený vzduch sa zmiešajú
Predpoveď počasia je určená pre širokú verejnosť alebo sa robia špeciálne predpovede. Majú význam pre rôzne oblasti hospodárstva a zdravie človeka.

## Slide 18: Zdroje
http://maruska.ordoz.com/
http://web.quick.cz/v_hrdlicka/obsah/priroda/sta_poc.htm
http://www.wpclipart.com/weather/
http://www.dalmacia.org/ucebnitext/meteorologie.htm
OA International; Počasie, vyd. Fortuna Print, 2003